附件1

基层应急救援站装备配备标准

- 一、应急救援站救援器材配备标准

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 配备标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 标准 |
| 1 | 救援 器材 | 手动报警器 | 个 | 1 | 必配 |
| 2 |  | 可燃气体检测仪 | 部 | 1 | 必配 |
| 3 |  | 担架 | 个 | 2 | 必配 |
| 4 |  | 急救箱 | 个 | 1 | 必配 |
| 5 |  | 救生衣 | 件 | 10 | 必配 |
| 6 |  | 过滤式综合防毒面具 | 个 | 若干 | 必配 |
| 7 |  | 缓降绳 | 条 | 若干 | 必配 |
| 8 |  | 破窗器 | 个 | 1 | 必配 |
| 9 |  | 橡皮艇 | 个 | 1 | 选配 |
| 10 |  | 自动化心脏除颤仪AED | 个 | 1 | 选配 |
| 11 | 灭火 器材 | 水枪 | 把 | 2 | 必配 |
| 12 |  | ABC型干粉灭火器(≥4公斤装)或 水基灭火器 | 个 | 10 | 必配 |
| 13 |  | 强光照明灯 | 个 | 2 | 必配 |
| 14 |  | 水带 | 盘 | 10 | 必配 |
| 15 |  | 分水器 | 个 | 2 | 必配 |
| 16 |  | 单杠梯 | 把 | 1 | 必配 |
| 17 |  | 消火栓扳手 | 把 | 2 | 必配 |
| 18 |  | 机动消防泵 (含手抬泵、浮艇泵) | 台 | 1 | 选配 |
| 19 | 破拆 器材 | 大斧 | 把 | 2 | 必配 |
| 20 |  | 铁铤 | 把 | 2 | 必配 |
| 21 |  | 绝缘剪断钳 | 把 | 2 | 选配 |
| 22 | 通信 器材 | 布控球 | 台 | 1 | 选配 |
| 23 |  | 外线电话 | 台 | 1 | 选配 |
| 24 |  | 手持对讲机 | 台 | 1 | 选配 |

注：河道、湖泊、水库附近的乡镇、村庄、单位，以及易发 生城市内涝的街道、社区、单位，其应急救援站应增配编织袋、 救生衣、铁锨、排涝设备等防汛器材和物资；有林区的乡镇、村

—8—

庄、单位，应增配森林灭火器材和物资。四级救援站器材配备可 结合实际调整。

- 二、应急救援车辆配备标准

| 救援车种类 | 基层应急救援站类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 多功能应急救援 车或微型消防车 | 至少2辆 | 至少1辆 | 适量选配 | 适量选配 |
| 水罐或 泡沫消防车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |

注：多功能应急救援车或微型消防车应符合行业标准或通过 国家质量检验，载人数不小于2人，并配备灭火剂、防护装备、 破拆工具和其他随车器材。水罐或泡沫消防车的载水量不应小于 1.5吨，随车配备的抢险救援器材装备应符合相关国家标准或行 业标准的要求。

- 三、应急救援站个人防护装备配备标准

| 序号 | 器材名称 | 配备标准数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全头盔 | 1顶/人 | 必配 |
| 2 | 防护服 | 1套/人 | 必配 |
| 3 | 防护手套 | 1副/人 | 必配 |
| 4 | 安全腰带 | 1根/人 | 必配 |
| 5 | 灭火防护靴 | 1双/人 | 必配 |
| 6 | 防爆手电 | 1个/人 | 必配 |
| 7 | 轻型安全绳 | 1根/人 | 必配 |
| 8 | 腰斧 | 1把/人 | 必配 |
| 9 | 呼救器 | 1个/人 | 必配(配备具有方位灯功能 的呼救器可不配方位灯) |
| 10 | 方位灯 | 1个/人 |  |
| 11 | 过滤式综合防毒面具 | 2个/人 | 必配 |
| 12 | 正压式空气呼吸器 | 2具/站 | 选配 |

注：鼓励各地结合地区事故灾害特点对个人防护装备进行增配。